**Заречная 162**

|  |
| --- |
| ***Общая характеристика*** |
| Степень износа | 7 |
| Серия постройки | Отсутствует в техпаспорте |
| Тип постройки | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
| Материал стен | Панельные |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 9 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 3 |
| Общая площадь | 9 159.40 |
| **Площадь жилых помещений** |
| Площадь жилых помещений всего, м2 **7512.20** |
| Частная  | 6981,80 |
| Муниципальная  | 529,90 |
| Государственная  | 0 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 33.50 |
| Площадь участка, м2 | 7441.00 |
| Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2177,60 |
| Площадь придомовой территории, м2 | 5972.00 |
| Уровень благоустройства | Мусоропровод, лифт, ЦО, ХГВС, ванна, канализация, газ |
| Инвентарный номер | 144 |
| Кадастровый номер участка | 59401144/2/1 |
| Кадастровый номер дома | 59401144/2/А/1 |
| Количество квартир | 135 |
| Количество жителей | 379 |
| Количество лицевых счетов | 136 |
| **Удельная тепловая характеристика здания** |
| фактический удельный расход, Вт/М3Сград | Данные будут размещены после проведения энергоаудита в мае 2015 г. |
| нормативный удельный расход, Вт/М3Сград |
| Класс энергоэффективности |
| Дата проведения энергетического аудита |
| Дата начала приватизации | 01.01.2004 |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОМАФасад |
| Площадь фасада общая, м2  | 3375.00 |
| Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 180.00 |
| Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 3195.00 |
| Площадь фасада панельная, м2 | 3015.00 |
| Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0 |
| Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0 |
| Площадь фасада деревянная, м2 | 0 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0 |
| Площадь отмостки, м2 | 144.00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 34.56 |
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0 |
| Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0 |
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0 |
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 10.50 |
| Площадь иных дверных заполнений, м2 | 7.92 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Кровля |
| Площадь кровли общая, м2 | 1372.00 |
| Площадь кровли шиферная скатная, м2  | 0 |
| Площадь кровли металлическая скатная, м2  | 0 |
| Площадь кровли иная скатная, м2  | 0 |
| Площадь кровли плоская, м2  | 1372.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли  | Не проводился |
| Подвал |
| Площадь подвальных помещений | 1372,00 |
| Вид подвала | Неэксплуатируемый |
| Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | Не проводился |
| Помещения общего пользования |
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 1241.40 |
| Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 2011 |
| Мусоропроводы |
| Количество мусоропроводов в доме  | 3 |
| Год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов  | Не проводился |
| ***ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ***Система отопления |
| Тип | Централизованная |
| Количество элеваторных узлов системы отопления  | 0 |
| Длина трубопроводов системы отопления, м | 2300.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления  | Не проводился |
| Количество точек ввода отопления | 1 |
| Количество узлов управления отоплением | 4 |
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
| Отпуск отопления производится | По ОДПУ |
| Система горячего водоснабженияТип | Централизованная |
| Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 1200.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | Не проводился |
| Количество точек ввода горячей воды | 1 |
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
| Отпуск горячей воды производится  | По ИПУ и нормативам |
| Система холодного водоснабженияТип  | Централизованная |
| Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 1000.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения  | Не проводился |
| Количество точек ввода холодной воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
| Отпуск холодной воды производится  | По ИПУ и нормативам |
| Система водоотведения (канализации)Тип  | Централизованная |
| Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 1100.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации)  | Не проводился |
| Система электроснабжениятип | Централизованная |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 150.00 |
| Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения  | Не производился |
| Количество точек ввода электричества | 2 |
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 2 |
| Отпуск электричества производится | По ИПУ и нормативам |
| Система газоснабженияВид системы газоснабжения  | Централизованная |
| Длина сетей не соответствующих требованиям  | Не имеется |
| Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения  | Не проводился |
| Количество общедомовых приборов учета газа  | Нет |
| Отпуск газа производится  |

|  |
| --- |
| По ИПУ и нормативам |

 |