**Хабаровская 153**

|  |
| --- |
| ***Общая характеристика*** |
| Степень износа | 25 |
| Серия постройки | Отсутствует в техпаспорте |
| Тип постройки | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию | 1968 |
| Материал стен | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 5 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество лифтов | 0 |
| Общая площадь | 5 956.90 |
| **Площадь жилых помещений** |
| Площадь жилых помещений всего, м2 4490.60 |
| Частная  | 4069,80 |
| Муниципальная  | 420,80 |
| Государственная  | 0 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 80.00 |
| Площадь участка, м2 | 3252.00 |
| Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1466,30 |
| Площадь придомовой территории, м2 | 4379.00 |
| Уровень благоустройства | ЦО, ванна, газ. наг., ХВС, канализация, газ.Не оснащен лифтом и мусоропроводом |
| Инвентарный номер | 1304 |
| Кадастровый номер участка | 594011304/2/1 |
| Кадастровый номер дома | 594011304/2/А/1 |
| Количество квартир | 98 |
| Количество жителей | 250 |
| Количество лицевых счетов | 102 |
| **Удельная тепловая характеристика здания** |
| фактический удельный расход, Вт/М3Сград | Данные будут размещены после проведения энергоаудита в мае 2015 г. |
| нормативный удельный расход, Вт/М3Сград |
| Класс энергоэффективности |
| Дата проведения энергетического аудита |
| Дата начала приватизации | 30.06.2004 |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОМАФасад |
| Площадь фасада общая, м2  | 2576,00 |
| Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0 |
| Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0 |
| Площадь фасада панельная, м2 | 2576,00 |
| Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0 |
| Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0 |
| Площадь фасада деревянная, м2 | 0 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0 |
| Площадь отмостки, м2 | 180.00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 15.36 |
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 15.36 |
| Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 23,4 |
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0 |
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 9.80 |
| Площадь иных дверных заполнений, м2 | 10.56 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | Не проводился |
| Кровля |
| Площадь кровли общая, м2 | 1330 |
| Площадь кровли шиферная скатная, м2  | 0 |
| Площадь кровли металлическая скатная, м2  | 1330 |
| Площадь кровли иная скатная, м2  | 0 |
| Площадь кровли плоская, м2  | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли  | Не проводился |
| Подвал |
| Площадь подвальных помещений | 1260,80 |
| Вид подвала | Неэксплуатируемый |
| Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | Не проводился |
| Помещения общего пользования |
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 353.30 |
| Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | Не проводился |
| Мусоропроводы |
| Количество мусоропроводов в доме  | 0 |
| ***ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ***Система отопления |
| Тип | Централизованная |
| Количество элеваторных узлов системы отопления  | 0 |
| Длина трубопроводов системы отопления, м | 2400.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления  | Не проводился |
| Количество точек ввода отопления | 1 |
| Количество узлов управления отоплением | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
| Отпуск отопления производится | По ОДПУ |
| Система горячего водоснабженияТип | Не имеется |
| Система холодного водоснабженияТип  | Централизованная |
| Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 500.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения  | Не проводился |
| Количество точек ввода холодной воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
| Отпуск холодной воды производится  | По ИПУ и нормативам |
| Система водоотведения (канализации)Тип  | Централизованная |
| Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 600.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации)  | Не проводился |
| Система электроснабжениятип | Централизованная |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 150.00 |
| Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения  | Не производился |
| Количество точек ввода электричества | 2 |
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 2 |
| Отпуск электричества производится | По ИПУ и нормативам |
| Система газоснабженияВид системы газоснабжения  | Централизованная |
| Длина сетей соответствующих требованиям  |  |
| Длина сетей не соответствующих требованиям  | Не имеется |
| Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения  | Не проводился |
| Количество точек ввода газа  | 6 |
| Количество общедомовых приборов учета газа  | Нет |
| Отпуск газа производится  |

|  |
| --- |
| По ИПУ и нормативам |

 |